《油气场站防火涂层设计施工技术规范》

地方标准编制说明

- 工作简况

（一）任务来源

由自治区应急管理科学研究院申请地方标准立项，根据新疆维吾尔自治区市场监督管理局下达的2023年第二批自治区地方标准制（修）订计划，批准《油气站场防火涂层技术规范》地方标准的制定，计划编号XJ23-130。

（二）起草单位

新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院、中国石油天然气集团有限公司塔里木油田公司、应急管理部四川消防所。

（三）主要起草人

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐全宏 | 男 | 高工 | 中国石油天然气集团有限公司塔里木油田公司 | 组长 |
| 2 | 赵军 | 男 | 院长/高工 | 自治区应急管理科学研究院 | 副组长 |
| 3 | 魏捷 | 男 | 高工 | 中国石油天然气集团有限公司塔里木油田公司 | 成员 |
| 4 | 张天昊 | 男 | / | 应急管理部四川消防所 | 成员 |
| 5 | 梅晶 | 女 | 高工 | 自治区应急管理科学研究院 | 成员 |
| 6 | 卢大伟 | 男 | 工程师 | 自治区应急管理科学研究院 | 成员 |
| 7 | 高阳 | 男 | 高工 | 中国石油天然气集团有限公司塔里木油田公司 | 成员 |
| 8 | 徐思宁 | 男 | 高工 | 中国石油天然气集团有限公司塔里木油田公司 | 成员 |
| 9 | 黄浩 | 男 | / | 应急管理部四川消防所 | 成员 |
| 10 | 宋明立 | 男 | 高工 | 自治区应急管理科学研究院 | 成员 |
| 11 | 王敏臣 | 男 | 工程师 | 自治区应急管理科学研究院 | 成员 |
| 12 | 张婷婷 | 女 | 工程师 | 自治区应急管理科学研究院 | 成员 |

二、制定标准的必要性和意义

油气站场是自治区能源产业链的关键节点，其储运的石油、天然气等介质具有显著的易燃、易爆危险特性。站场内储罐、工艺装置区及管道密集，一旦遭遇火灾，火势蔓延迅猛，极易引发连锁爆炸和重大泄漏事故，对现场人员生命安全、周边生态环境及社会公共安全构成严重威胁。

防火涂层作为一种重要的被动防火保护措施，通过延缓钢材等承重构件在火灾中的温升速率，有效延长结构失效时间，为人员疏散、消防救援和关键设备保护争取宝贵的“黄金时间”，是油气站场抵御火灾、控制事故后果的关键防线。然而，防火涂层的有效性高度依赖于科学的设计、合理的选型、规范的施工和严格的质量控制。若在此过程中存在技术标准缺失、要求不统一或执行不到位，将直接导致防火涂层性能不达标，使其在真实火场中无法发挥预期防护作用，丧失阻隔火势蔓延、防止结构坍塌的核心功能，极大增加灾难性事故发生的风险及后果的严重性。

因此，编制新疆维吾尔自治区地方标准《油气站场防火涂层技术规范》具有极其重要的现实意义和战略价值：

1. 提升本质安全水平：该标准为自治区油气站场防火涂层的设计、选材、施工、验收全过程提供了统一、科学、可操作的技术依据，确保防火涂层系统从源头到应用均满足安全防护要求，切实提升油气站场的本质安全水平和事故预防能力。

2. 防范化解重大风险：通过规范防火涂层的应用，有效降低油气站场在火灾初期发展为灾难性爆炸或大规模泄漏事故的可能性，是防范化解油气行业重大安全风险、遏制重特大事故发生的关键技术保障措施。

3. 保障人民生命财产安全：标准的实施直接关系到油气站场操作人员、周边群众的生命安全，以及巨额国家财产和重要基础设施的保护，是践行“人民至上、生命至上”理念，保障自治区人民群众生命财产安全的具体体现。

4. 规范市场与促进技术进步：为防火涂料产品选用、工程设计、施工监理、质量验收等环节提供权威技术准则，规范市场秩序，引导和促进防火涂层材料及施工技术的健康发展与应用创新。

综上所述，《油气站场防火涂层技术规范》的制定，是自治区切实加强油气站场火灾防控能力、夯实安全生产基础、保障能源供应安全和社会公共安全的必要举措和关键环节，对推动自治区油气行业安全、绿色、高质量发展具有深远意义。

三、主要起草过程

1.前期准备

2022年8月，自治区应急管理科学研究院正式启动标准的编制工作，组织相关部门、相关专业人员成立标准编制组。在充分收集自治区化学品实验室基础数据、相关法律法规和标准规范及安全生产标准化体系建设相关文献资料等材料的基础上，编制组于2022年9月起草完成标准初稿框架。

- 标准立项阶段

标准起草组于2022年9月底起草完成标准初稿框架，并组织行业领域专家开展研讨，开展进一步修订，形成了申报稿，2023年3月提交自治区应急管理厅政策法规处进行立项申报。

- 初稿起草阶段

2023年3月申报立项后，以申报稿为基础，组织行业专家及相关部门人员进行讨论，标准起草组根据意见建议，进一步收集相关资料，编制完成初稿。

4.试验研究阶段

标准起草组完成初稿编制后，多次组织专家研讨，对高等院校实验室、科研院所实验室、油气站场等企事业单位在油气站场防火涂层技术规程研究过程中出现突出问题进行研讨，有针对性的提出解决问题、规范工作流程和要求的条款，形成征求意见稿。

5.征求意见阶段

2025年8月，开展第一轮征集意见。

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

（一）制定标准的原则

本标准的编制严格遵循GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定，坚持科学性、有效性和可操作性的基本原则，以国家现行的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规，以及《建筑设计防火规范》《钢结构防火涂料》等国家标准和行业规范为基础，紧密结合新疆维吾尔自治区油气站场面临的实际风险（如易燃易爆介质特性、特殊气候环境风沙/温差/紫外线等影响）以及防火涂层应用现状（涵盖设计、选型、施工、验收全过程），提出具有针对性、实用性的技术要求，确保标准内容既符合国家法规和上位标准要求，又与自治区油气站场安全生产工作当前的发展水平和未来的安全需求相适应，旨在为防火涂层的规范应用提供明确依据，有效提升油气站场本质安全水平和火灾风险防控能力。

（二）制定标准的依据

本标准参考依据主要为以下标准：

GB 14907 钢结构防火涂料

GB 28375 混凝土结构防火涂料

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50160 石油化工企业设计防火标准

GB 50183 石油天然气工程设计防火规范

GB 51249 建筑钢结构防火技术规范

GB 51283 精细化工企业工程设计防火标准

GB/T 50046 工业建筑防腐设计标准

SY/T7039-2023 油气厂站钢管架结构设计规范

（三）与现行法律、法规、标准的关系

没有国家标准、行业标准规范，与现行法律、法规和标准没有矛盾和抵触。

五、主要条款的说明

本标准针对新疆维吾尔自治区油气站场易燃易爆介质的火灾风险及区域特殊环境条件，规定了站场防火涂层从设计、材料选型到施工、质量控制及最终工程验收的全流程技术要求和规范，旨在为防火涂层的科学规范应用提供统一依据，切实提升油气站场结构的耐火性能与本质安全水平。

具体条款说明如下：

1.范围

本文件适用于油气站场装置新建、改建和扩建的建筑物和构筑物钢结构、混凝土结构防火涂层工程的设计、施工、验收和维护管理。

2.规范性引用文件

说明：根据油气场站防火涂层技术规程特点，制定标准相关条款时引用《钢结构防火涂料》（GB 14907），《混凝土结构防火涂料》（GB 28375），《建筑设计防火规范》（GB 50016）《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160），《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183），《建筑钢结构防火技术规范》（GB 51249），《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283），《工业建筑防腐设计标准》（GB/T 50046），《油气厂站钢管架结构设计规范》（SY/T7039）

3.术语和定义

说明：对石油天然气站场、防火涂层、钢结构防火涂料、混凝土结构防火涂料、膨胀型钢结构防火涂料、非膨胀型钢结构防火涂料、特种钢结构防火涂料等专业术语进行了定义。

4.防火涂层设计

说明：对于一般规定、防火范围和耐火极限要求、防火涂料的选用、防火涂层的构造进行规定。

4.1一般规定

说明：对厂房、仓库结构构件、设备和管道承重构件等耐火极限做了一般规定

4.2防火保护范围和耐火极限要求

说明：为确保油气站场防火保护范围和耐火极限技术要求的科学性与适用性，项目组系统收集了相关法律法规及技术标准，组织石油天然气工程设计领域的建筑、结构、消防、电气等专业资深专家组成专项调研组。通过对5座典型油气站场开展现场调研与数据采集，编制完成了《油气站场防火涂层涂刷范围评价报告》。该报告经3位行业权威专家评审后，最终确定了科学合理的防火保护范围划分和耐火极限技术要求。

4.3防火涂料的选用

说明：项目组进行“典型环境条件下钢结构防火涂料实验室老化研究”模拟试验。结果表明，选用的水性涂料不适用于室外环境。对溶剂型涂料进行同样老化试验，涂料表面出现轻微的裂纹，但整体仍可保持较好的完整性与光泽度。通过一系列表征手段如老化前后膨胀炭层数形貌、粘结强度、老化前后表面元素分布及含量、内部元素分布及含量、老化前后红外谱图变化等与水性涂料相比，溶剂型涂料在模拟室外使用环境，特别是在经历新疆地区典型环境参数紫外辐照和冻融循环过程中，均未出现耐火失效情况，因此建议不宜选用水性膨胀型钢结构防火涂料。

4.4防火涂层的构造

说明：为确保油气站场防火涂层构造要求的科学性与适用性，项目组进行了多组室外自然老化试验比对，结果表明：对于油气场站室外使用环境，应配套使用底漆+中间漆防腐体系，应施用长效配套面漆进行表面防护。

试验情况：使用了喷砂钢板配合底漆、中间漆、防火涂层、防护面漆方案的样板在室外自然老化6月后未出现表面缺陷。未使用底漆及中间漆的试样表面出现了明显的开裂与破损。未使用中间漆的试样，防火涂层出现了整体脱落现象。未使用面漆的试样，防火涂层出现了明显的开裂，缺陷明显。

使用了底漆、中间漆、防火涂层、防护面漆的喷砂钢板耐火极限衰减仅9.43%，保持了较好的机械性能、未出现明显的缺陷及性能丧失。而未施加底漆与中间漆、未施加底漆、未施加面漆的对比样板均已丧失防火能力、丧失机械性能、耐火及理化性能均出现了明显的损失或失效。

5.防火涂料的施工

说明：明确油气站场防火涂层施工的一般规定、施工准备、施工作业等具体的施工要求。

6.防火涂层质量检验

说明：明确油气站场防火涂层质量检验的防火涂层外观质量、防火涂层厚度质量、涂层裂纹数等具体的要求。

7.工程验收

说明：对工程验收中的质量控制、不合规处理、工程验收文件进行了规定。

- 重大分歧意见的处理依据和结果

无重大意见分歧。

- 作为推荐性或强制性标准的建议及其理由

建议作为推荐性标准发布实施。

八、贯彻标准的措施建议

标准发布后，建议开展以下措施推动本标准的实施：

- 由标准归口单位及时下发至各地（州、市）相关部门及企业；

- 委托相关技术机构组织开展宣贯培训，对标准的核心内容和技术要求进行解读；

《油气场站防火涂层设计施工技术规范》标准起草小组

2025年7月30日